Утверждаю

Генеральный директор ЗАО «Городищерайгаз»

___________________ Н.К. Бочкарев

ПРЕЙСКУРАНТ

на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования

для предприятий

вводится с   01 января  2014 года

| №пп | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Стоимость работы с НДС руб., |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5.1.1Обход и осмотр трассы подземного газопровода | км | 188,43 |
| 2 | 5.1.2.Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 254,15 |
| 3 | 5.1.13.Оформление результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 65,73 |
| 4 | 9.1.26.Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре до 40 мм. | кран | 153,36 |
| 5 | 5.1.29.Техническое обслуживание отключающих устройств на наружном газопроводе диаметром до 50 мм, от 51-100 мм. | задвижка (кран) | 210,34 262,92 |
| 6 | 7.1.1.Осмотр технического состояния ГРП, ГРУ с 1 ниткой | пункт | 227,86 |
| 7 | 7.1.2.Осмотр технического состояния ГРП, ГРУ с 2 нитками газопровода | пункт | 420,66 |
| 8 | 7.2.2.Техническое обслуживание оборудования ГРП, ГРУ с 1 ниткой | пункт | 1752,75 |
| 9 | 7.2.2.Техническое обслуживание ГРП, ГРУ с 2 нитками | пункт | 3286,41 |
| 10 | 7.2.3.Текущий ремонт оборудования ГРП, ГРУ с 1 ниткой | пункт | 4132,11 |
| 11 | 7.2.3.Текущий ремонт ГРУ, ГРП с 2 нитками | пункт | 8045,13 |
| 12 | 7.1.4.Осмотр технического состояния ШРП, с 1 ниткой | пункт | 135,84 |
| 13 | 7.1.5.Осмотр технического состояния ШРП, с 2 нитками | пункт | 210,34 |
| 14 | 7.2.5.Техническое обслуживание оборудования ШРП, с 1 ниткой | пункт | 946,49 |
| 15 | 7.2.6.Техническое обслуживание оборудования ШРП, с 2 нитками | пункт | 1840,39 |
| 16 | 7.2.7.Текущий ремонт оборудования ШРП, с 1 ниткой | пункт | 4097,05 |
| 17 | 7.2.8.Текущий ремонт оборудования ШРП, с 2 нитками | пункт | 5367,82 |
| 18 | 9.1.15.Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,6) | котел | 817,22 490,33 |
| 19 | 9.1.16.Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,5) | котел | 628,80 314,40 |
| 20 | 9.1.17.Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,6) | котел | 1347,43 808,46 |
| 21 | 9.1.18.Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,5) | котел | 920,20 460,10 |
| 22 | 9.1.1.Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,33) | котел | 530,21 173,08 |
| 23 | 9.1.2Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,28) | котел | 414,09 116,12 |
| 24 | 9.1.3.Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,5) | котел | 801,88 400,94 |
| 25 | 9.1.4.Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,4) | котел | 679,20 271,67 |
| 26 | 9.1.9.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,3) | котел | 1849,15 554,31 |
| 27 | 9.1.10.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,2) | котел | 1621,30 324,28 |
| 28 | 9.1.11.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,4) | котел | 2245,73 898,29 |
| 29 | 9.1.12.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом средней мощности без автоматики после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,3) | котел | 1963,08 589,36 |
| 30 | 7.3.36. Пуск (расконсервация) ШРП после отключения | пункт | 687,95 |